Załącznik nr  8

Załącznik nr 2 do umowy

…………………………………………		             …………………….., dn. …………………..

(pieczęć Wykonawcy)

CENY  JEDNOSTKOWE  wykazu  ROBÓT na realizację:

„Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy,

administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

| Lp. | Zakres robót/ Nazwa kryterium | J.m. | Ilość szacowana | Ceny jednostkowe netto (poz.1-62) Okres rękojmi i gwarancji (poz. 63) | VAT % lub „odwrotne obciążenie”* | Podatek VAT w zł | Ceny jednostkowe brutto (poz.1-62) (kol. 5 + kol. 7) Okres rękojmi i gwarancji (poz. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m² | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m² | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Wymiana haka rynnowego | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć | m | 60 |  |  |  |  |
| 11 | Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2 | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 12 | Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dł. ponad 1 m | m | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien - oczyszczanie z liści itp. | m | 120 |  |  |  |  |
| 15 | Wymiana uchwytów do rur spustowych | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 16 | Naprawa rur spustowych wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m² | miejsc. | 40 |  |  |  |  |
| 17 | Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie | m | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych , umocowanie obruszonych uchwytów - wykonanie z drabin przestawnych | m | 40 |  |  |  |  |
| 19 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm | m | 40 |  |  |  |  |
| 20 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 21 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.25 m² | miejsc. | 50 |  |  |  |  |
| 22 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.50 m² | miejsc. | 50 |  |  |  |  |
| 23 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 1.00 m² | miejsc. | 50 |  |  |  |  |
| 24 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 25 | Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich | m | 10 |  |  |  |  |
| 26 | Uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich | m | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych | m | 10 |  |  |  |  |
| 29 | Wykonanie daszków zabezpieczających | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 30 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu | m | 50 |  |  |  |  |
| 31 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 32 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 33 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynk. | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 34 | Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń | m² | 30 |  |  |  |  |
| 35 | Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej | m² | 40 |  |  |  |  |
| 36 | Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej | m² | 30 |  |  |  |  |
| 37 | Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 38 | Obsadzenie deflektorów | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 39 | Uzupełnienie włazów kominiarskich | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 40 | Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 41 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę - nachylenie połaci ponad 30 do 60 % | m² | 300 |  |  |  |  |
| 42 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych | m² | 200 |  |  |  |  |
| 43 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej w koszach zlewowych i facjatach – pow. do 10 m² | m² | 40 |  |  |  |  |
| 44 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na klapach kominiarskich - powierzchnia do 10 m² | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 45 | Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych – powierzchnia do 100 m² - nachylenie połaci ponad 30 do 60 % | m² | 300 |  |  |  |  |
| 46 | Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych – powierzchnia do 100 m2 | m² | 300 |  |  |  |  |
| 47 | Montaż płyt styropianowych gr. 12 cm jednostronnie powlekanych - "styropapa" | m² | 50 |  |  |  |  |
| 48 | Rozebranie kominów wolnostojących | m³ | 10 |  |  |  |  |
| 49 | Uzupełnienie tynków na kominach ponad dachem zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły ( do 2 m² w 1 miejscu ) | m² | 150 |  |  |  |  |
| 50 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. | m³ | 20 |  |  |  |  |
| 51 | Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi gr. 5 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki | m² | 40 |  |  |  |  |
| 52 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m² | 20 |  |  |  |  |
| 53 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych | m | 50 |  |  |  |  |
| 54 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm | kg | 20 |  |  |  |  |
| 55 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego | m² | 30 |  |  |  |  |
| 56 | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | 60 |  |  |  |  |
| 57 | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd | mb obw. | 60 |  |  |  |  |
| 58 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem | m | 60 |  |  |  |  |
| 59 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 14 km wraz z utylizacją | m³ | 20 |  |  |  |  |
| 60 | Praca podnośnika przy robotach dodatkowych | mg | 20 |  |  |  |  |
| 61 | Zrzucanie sopli z dachu m | m | 300 |  |  |  |  |
| 62 | Odśnieżanie dachów płaskich i pochyłych m2 | m² | 800 |  |  |  |  |
| 63 | Okres rękojmi i gwarancji na roboty | miesiąc | ------------ |  |  |  |  |

*W kolumnie 6 należy wpisać stawkę podatku VAT w % lub w przypadku zaistnienia tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, który prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wpisać „odwrotne obciążenie”.

** W przypadku zaistnienia tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, który prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
w cenach jednostkowych ryczałtowych brutto (kolumna 8) nie należy uwzględniać wartości podatku VAT (będącego do zapłaty po stronie Zamawiającego), należy podać wartość netto.

Wykaz pozycji, których obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego będzie dotyczył (wypełnić
w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym, że wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, poniższą tabelę należy dostosować według potrzeb):

| Lp. | Zakres robót (wraz z materiałem) | J.m. | Cena jednostkowa ryczałtowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

......................................., dnia ....................                         ..…..…………………………………………

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)