Załącznik nr  8

Załącznik nr 2 do umowy

…………………………………………		             …………………….., dn. …………………..

(pieczęć Wykonawcy)

CENY  JEDNOSTKOWE  wykazu  ROBÓT na realizację:

„Remonty instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

| Lp. | Zakres robót (wraz z materiałem) / Nazwa kryterium | J.m. | Ilość szacowana | Cena jednostkowa ryczałtowa netto (poz.1-51) Czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii (poz. 52) | VAT % lub „odwrotne obciążenie”* | Podatek VAT w zł (jeżeli dotyczy) | Cena jednostkowa ryczałtowa brutto (poz.1-51) (kol. 5 + kol. 7)** Czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii (poz. 52) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2,5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2,5mm2 (4 wyloty) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al.-20mm2) wciągane do rur 3x2,5mm2 | m | 85 |  |  |  |  |
| 3 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-,strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12mm2) wciągane do rur 2x1,5mm2 do opraw | m | 42 |  |  |  |  |
| 5 | Zaprawianie bruzd o szr. do 50mm | m | 1067 |  |  |  |  |
| 6 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,00 dm3 w podłożu ceglanym | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 7 | Ręczne wykucie wnęki – dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5dm3) – powiększenie wnęk do montażu skrzynek | szt. | 115 |  |  |  |  |
| 8 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach – zespolona skrzynka licznikowa | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych na tablicy izolacyjnej przy ilości podłączonych przewodów do 4 – automat schodowy | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 11 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 37 |  |  |  |  |
| 12 | Ręczne wykucie bruzd dla rur : RIP16, RIS16, RL22 o śr. do 47mm w cegle | m | 45 |  |  |  |  |
| 13 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm – śr. rury do 60 mm | otw. | 48 |  |  |  |  |
| 14 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 76 |  |  |  |  |
| 15 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 2150 |  |  |  |  |
| 16 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm – przekrój przewodów do 2,5 mm2 | szt. | 426 |  |  |  |  |
| 17 | Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym. do 75x75mm – przekrój przewodów do 2,5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów | szt. | 27 |  |  |  |  |
| 18 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce (światło) | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 19 | Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 20 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane na gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym -YDYp 450/750V 3x6 mm2 | m | 42 |  |  |  |  |
| 21 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm | m | 105 |  |  |  |  |
| 22 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 23 | Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 3-biegunowych do 200 A RBK 000 160 A | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych na betonie (1 bieg./do 25 A) Bi-Gs 25A | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 25 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – wyłącznik nadprądowy 1-bieg. typu S charakterystyka B 16 A | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 26 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) – biegunowy 16A/30 mA | szt. | 51 |  |  |  |  |
| 27 | Wymiana tablic licznikowych na cegle | szt. | 39 |  |  |  |  |
| 28 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp , YDYp o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd YDYp 3x2,5 mm2 | m | 1595 |  |  |  |  |
| 29 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp , YDYp o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd YDYp 3x1,5 mm2 | m | 2425 |  |  |  |  |
| 30 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp , YDYp o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - YDYp 2x1,5 mm2 | m | 370 |  |  |  |  |
| 31 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 1079 |  |  |  |  |
| 32 | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm | szt. | 41 |  |  |  |  |
| 33 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm – przekrój przewodów do 2,5 mm2 – 4 odgałęzienia | szt. | 176 |  |  |  |  |
| 34 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 241 |  |  |  |  |
| 35 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. | szt. | 180 |  |  |  |  |
| 36 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1 – bieg. podtynkowego w puszce | szt. | 208 |  |  |  |  |
| 37 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły – śr. rury do 40 mm | otw. | 36 |  |  |  |  |
| 38 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły – śr. rury do 40 mm | otw. | 35 |  |  |  |  |
| 39 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły – śr. rury do 25 mm | otw. | 81 |  |  |  |  |
| 40 | Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych | szt. | 126 |  |  |  |  |
| 41 | Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów – licznik istniejący | szt. | 45 |  |  |  |  |
| 42 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp , YDYp o łącznym przekroju żył powyżej 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd -YDYp 3x4 mm2 | m | 265 |  |  |  |  |
| 43 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 69 |  |  |  |  |
| 44 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3 – fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 22 |  |  |  |  |
| 45 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 31 |  |  |  |  |
| 46 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) transformator 24V 630 VA | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 47 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg – zestaw przyłączeniowo pomiarowy dla 4 liczników kompletny 1-faz. bez liczników | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 117 |  |  |  |  |
| 49 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – każdy następny | pomiar | 143 |  |  |  |  |
| 50 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 30 |  |  |  |  |
| 51 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 69 |  |  |  |  |
| 52 | Czas przystąpienia do wykonania roboty remontowej zleconej po awarii | godzina |  |  |  |  |  |

*W kolumnie 6 należy wpisać stawkę podatku VAT w % lub w przypadku zaistnienia tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, który prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wpisać „odwrotne obciążenie”.

** W przypadku zaistnienia tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, który prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
w cenach jednostkowych ryczałtowych brutto (kolumna 8) nie należy uwzględniać wartości podatku VAT (będącego do zapłaty po stronie Zamawiającego), należy podać wartość netto.

Wykaz pozycji, których obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego będzie dotyczył (wypełnić
w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym, że wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, poniższą tabelę należy dostosować według potrzeb):

| Lp. | Zakres robót (wraz z materiałem) | J.m. | Cena jednostkowa ryczałtowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

......................................., dnia ....................                         ..…..…………………………………………

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)